### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

| Компания, город |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон/факс |  | E-mail |  | Дата |  |
| E-mail |  |
| Название проекта, город |  |
| Заказчик |  |

### НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ:

|  |  | ПОДПИТКА ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, ТЕПЛОСЕТИ |  | м3/час |  | м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество ( мощность котлов (тип и марка) |  |
|  | Водяной объем системы, м3 |  | Температурный график |  |
|  | Тип системы отопления |  | закрытая, оборотная |  | с открытым водоразборном |
|  |  | Наличие деаэратора (тип) |  |

|  | ПРОИЗВОДСТВО ПАРА |  | м3/час |  | м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во ( паропроизводительность котлов (тип и марка) |  |
| Процент возврата конденсата, % |  | Параметры пара (давление, темп.) | Ратм(____)/Т0С(_____) ________.юю |
| Цели для использования пара |  |
| Наличие в схеме деаэратора (тип) |  |  |  |

|  | ПОДПИТКА СИСТЕМЫ ГВС |  | м3/час |  | м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ (подчеркнуть каких) |  | м3/час |  | м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (хозяйственно-питьевые нужды, производство пива, напитков, ликероводочной продукции, другое ______________) |

### ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

|  | Скважина (арт.) |  | Поверхностный (река, озеро) |  | Гор. Водопровод Другой__________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Наличие накопительных емкостей (объем, место в схеме) |
| --- | --- |

КАЧЕСТВО ИСХОДНОЙ ВОДЫ, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Параметры | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Взв. в-ва, мг/л |  | Жесткость общая, мг-экв/л |  | Бикарбонаты, мг/л |  |
| Цветность, град |  | Кальций, мг/л |  | Хлориды, мг/л |  |
| Запах, балл |  | Магний, мг/л |  | Сульфаты, мг/л |  |
| рН |  | Натрий, мг/л |  | Нитраты, мг/л |  |
| Органич. соединения, мгО2/л |  | Щелочность общая, мг-экв/л |  | Кремнекислота, мг SiO2/л |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  | Железо (Fe2+/Fe3+), мг/л | / | Кислород, мг/л |  |
| Электропроводность, µS/см |  | Марганец, мг/л |  | Солесодержание, мг/л |  |

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ:

|  | периодический |  | непрерывный |
| --- | --- | --- | --- |

| Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |